CHIARIMENTI DEL 09/11/2010

ALL'AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA

DI UN ELLISSOMETRO DA INSTALLARE PRESSO IL CNR-NANO-U.O.S. LECCE

C.I.G.: 0561482599   C.U.P.: B31D08000020007

Si riportano, nel seguito, le risposte ai quesiti pervenuti:

D1) In merito alla vs. risposta concernente il significato di “regolazione motorizzata” nell'alloggiamento campione per dimensioni fino a 150x150 mm in posizione orizzontale con regolazione motorizzata completo di un opportuno sistema di bloccaggio” (art. 2 del Capitolato tecnico). Non ci è ancora chiaro se per “regolazione di posizionamento non manuale” si intenda uno stage automatizzato che consenta di spostare il campione ed eseguire misure in più punti (mapping stage) o un sistema automatizzato per l'allineamento del campione.

R1) Si intende un sistema meccanico micrometrico asse xy.

D2) Nel Disciplinare (Art. 5 – Punteggi), chiediamo conferma che ai fini del conferimento dei punti tecnici, gli unici parametri considerati saranno quelli di tabella 5.1. Offerte cge prevedano accessori aggiuntivi e/o caratteristiche migliorative non contemplate in tabella 5.1, non verranno accreditate di punteggi superiori.

R2) Si conferma che accessori aggiuntivi e/o caratteristiche migliorative non contemplate nella tabella 5.1 del Disciplinare, NON saranno oggetto di punteggio.

Parametri migliorativi rispetto ai requisiti minimi saranno valutati e contribuiranno al punteggio.

Genova, 9 Novembre 2010

Il Responsabile del Procedimento

(Danilo Imperatore A.)