Oggetto: Procedura in cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di un set di campionamento automatizzato per respirazione radicale, respirazione del fusto e respirazione del suolo. Determina a contrarre prot. 0000803 del 22/04/2013- C.I.G. 50777167CB   C.U.P. B61D11000220007 RETTIFICA

Si comunicano le seguenti rettifiche e relativi chiarimenti:

- Lettera d’invito:

- Termini e modalità di consegna della fornitura: entro e non oltre 70 giorni dalla data di ricezione dell’ordine ( e non “entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto” come erroneamente indicato all’articolo 3 punto 3.2 “ Termine di consegna ”del Capitolato Tecnico);

- Disciplinare di gara:

- Al paragrafo 3 del Disciplinare “ CRITERI DI AGGIUDICAZONE” viene aggiunto quanto segue, in quanto precedentemente omesso:

Parametri tecnici: Caratteristiche e prestazione tecniche dell’oggetto dell’appalto 	Punti 60

Parametri economici: Prezzo dell’oggetto dell’appalto					Punti 20

Benefits e/o accessori aggiuntivi								Punti 20

Punteggi

I punteggi da assegnare agli elementi sopra descritti verranno attribuiti, con arrotondamento alla seconda cifra decimale, come segue:

5.1 Parametri tecnici

|  | Set di campionamento automatizzato per respirazione radicale, respirazione del fusto e respirazione del suolo da connettere all’analizzatore degli isotopi di CO2 e CH4 |
| --- | --- |
|  | Caratteristiche in Esame | Valore Richiesto | Punteggio (fino a) |
| C1 | Quantità camere di ogni tipo | min 3 | 15 |
| C2 | Possibilità di funzionamento in modalità chiusa e aperta |  | 15 |
| C3 | Funzionamento autonomo, controllo via computer mediante un opportuno software |  | 20 |
| C4 | Sensori di temperatura, pressione ed umidità nelle camere, ventole per la miscelazione dell’aria | Min 1 sensore di ogni tipo in una delle tre camere di ogni tipo | 10 |

5.2 Parametri economici

All’offerta economica che esprima, tra tutte quelle presentate, il minor prezzo, è attribuito il punteggio massimo previsto per tale voce pari a max punti 20.

Il punteggio relativo all’offerta economica (PE) verrà calcolato secondo la seguente formula:

PE = PEmax*Vmin/Vofferta

dove:

- Vmin è il valore dell’offerta con il minor prezzo

- Vofferta è il “valore complessivo dell’offerta” di ciascun concorrente

- PEmax è il punteggio massimo assegnato all’offerta economica, nella fattispecie corrispondente a 20 punti

5.3 Benefits e/o elementi aggiuntivi

Per l’estensione del periodo di garanzia sarà attribuito il punteggio con la seguente formula (fino ad un max di 10 punti):

PG = PGmax*Tofferta /Tmax

dove:

- Tmax è la maggiore estensione di garanzia delle offerte ricevute

- Tofferta è il periodo di garanzia preso in esame

- PGmax è il punteggio massimo assegnabile all’estensione del periodo di garanzia, nella fattispecie corrispondente a punti 10

Al termine di consegna ed installazione minore verrà assegnato il punteggio massimo previsto per tale parametro pari a 10 punti. Alle altre offerte verrà assegnato il punteggio secondo il seguente algoritmo:

PT = PTmax * Tmin/Tofferta

Dove:

- Tmin è il termine di consegna ed installazione minore

- Tofferta è il termine di installazione preso in esame

- PTmax è il punteggio massimo assegnabile al termine di consegna ed installazione minore, nella fattispecie corrispondente a punti 10

- Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ( e non “la validità non inferiore a 90 ( novanta) giorni di calendario dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte” come erroneamente indicato a pag. 10 al punto 2.3.3 “ BUSTA C ” lettera i  e  a pag. 14 al punto 5.2 “parametri economici” del Disciplinare di gara);

- Al punto A) Istanza di partecipazione e autocertificazione L’inciso (a pag.9 del Disciplinare)  “attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1.3 del presente Disciplinare” è omesso.

- Al punto a) del paragrafo 5 “Aggiudicazione definitiva e verifica dei requisiti” l’inciso ( a pag. 15 del Disciplinare) “analoghi a quello oggetto della gara di cui all’art. 1.3.2.2 del presente Disciplinare” è omesso.

Responsabile del Procedimento:  dr. Angelo Massacci, tel. +39 07630374917  E-mail: angelo.massacci@ibaf.cnr.it;