Modello C

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”

Via Santa Lucia sopra Contesse n. 5

98126 – Messina

OFFERTA TECNICA

Procedura negoziata sotto soglia di cui all’Art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di n. 1 Camera Climatica per test su batterie e del relativo Sistema di controllo e acquisizione dati all’Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano” del Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.I.G. 782054343E

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA DI CUI AL PARAGRAFO 11.2 DELLA LETTERA DI INVITO

| Il/La sottoscritto/a: |  |
| --- | --- |
| Luogo e data di nascita: |  |
| Codice Fiscale: |  |
| nella sua qualità di: |  |
| della Società: |  |
| Codice Fiscale: |  |
| Partita IVA: |  |
| con sede in |  | Via/Piazza |  |
| Telefono: |  | Fax: |  |
| Email: |  | PEC: |  |

DICHIARA DI OFFRIRE:

- la Camera climatica per test su batterie marca ……………………………………………….. (indicare la marca), modello ……………………………………………….. (indicare la denominazione/sigla identificativa del modello) e il Sistema di controllo e acquisizione dati marca ……………………………………………….. (indicare la marca), modello ………………………………. (indicare la denominazione/sigla identificativa del modello), le cui caratteristiche tecniche, di prestazione e di certificazione sono rispettivamente indicate nelle due seguenti tabelle:

Tabella 1: Caratteristiche tecniche, prestazionali e di certificazione della Camera Climatica offerta

| 1 | Porta frontale completamente apribile: specificare se la camera dispone o meno di porta frontale completamente apribile |
| --- | --- |
| 2 | Oblò di ispezione (LxH): indicare le dimensioni dell’oblò di ispezione |
| 3 | Dimensioni interne della camera (LxPxH): indicare le dimensioni interne della camera |
| 4 | Fori laterali (con tappo ermetico) per il passaggio di attrezzature attraverso le pareti della camera: indicare il numero di fori e le relative dimensioni |
| 5 | Ripiano interno camera: indicare se la camera dispone o meno del ripiano |
| 6 | Portata di carico del pavimento della camera interna: indicare la portata di carico del pavimento della camera interna |
| 7 | Tensione di alimentazione: indicare i valori della tensione di alimentazione |
| 8 | Range di lavoro in Temperatura della camera: indicare il range di lavoro in temperatura della camera |
| 9 | Tolleranza sulla misura della temperatura: indicare il valore di tolleranza sulla misura della temperatura |
| 10 | Massimo carico termico a +25°C: indicare il massimo carico termico a +25°C |
| 11 | Carico termico massimo consentito per test termo - climatici a +25°C: indicare il valore di carico termico massimo consentito per test termo - climatici a +25°C Percentuale minima di umidità relativa per test termo – climatici a +25°C: indicare il valore di percentuale minima di umidità relativa per test termo – climatici a +25°C Percentuale massima di umidità relativa per test termo – climatici a +25°C: indicare il valore di percentuale massima di umidità relativa per test termo – climatici a +25°C |
| 12 | Percentuale minima di umidità relativa, senza carico termico interno, tra +10°C e +80°C: indicare il valore della percentuale minima di umidità relativa, senza carico termico interno, tra +10°C e +80°C |
| 13 | Percentuale massima di umidità relativa, senza carico termico interno, tra +10°C e +80°C: indicare il valore della percentuale massima di umidità relativa, senza carico termico interno, tra +10°C e +80°C |
| 14 | Percentuale minima di umidità relativa, con il massimo carico termico interno, tra +10°C e +60°C: indicare il valore della percentuale minima di umidità relativa, con il massimo carico termico interno, tra +10°C e +60°C |
| 15 | Percentuale massima di umidità relativa, con il massimo carico termico interno, tra +10°C e +60°C: indicare il valore della percentuale massima di umidità relativa, con il massimo carico termico interno, tra +10°C e +60°C |
| 16 | Livello di protezione della camera secondo lo Standard EUCAR - Hazard Level 6: indicare se la camera è conforme o meno allo Standard EUCAR - Hazard Level 6 |
| 17 | Certificato di omologazione “CE” della Camera Climatica: indicare se la camera possiede la certificazione di omologazione “CE” |
| 18 | Dichiarazione di rispondenza della Camera Climatica alla tabella EUCAR - Hazard Level 6: indicare se la fornitura include il rilascio di tale dichiarazione |

Tabella 2: Caratteristiche tecniche e prestazionali del Sistema di controllo e acquisizione dati offerto

| 1 | Rilevamento, misura ed invio di segnali da/verso l’esterno ed utilizzo delle letture/impostazioni nelle procedure di test: indicare il numero di ingressi digitali; indicare il numero di ingressi analogici; indicare il numero di uscite digitali; indicare il numero di uscite analogiche |
| --- | --- |
| 2 | Registrazione di tutte le variabili termiche (valori impostati e valori misurati), stato del sistema, segnalazioni di emergenza, e segnali da canali analogici e digitali esterni: indicare se tali funzioni sono implementate nel sistema di controllo |
| 3 | Programmazione del test termo climatico: indicare se il sistema di controllo consente di programmare test termo – climatici |
| 4 | Modifica del programma anche in fase di esecuzione: indicare se la programmazione è modificabile in fase di esecuzione dei test |
| 5 | Presenza di un’interfaccia di programmazione utente per la creazione di cicli termo climatici con controllo delle condizioni di temperatura e umidità relativa della camera di prova: time step minimo ≤ 300 s, entro le prestazioni dichiarate: indicare se tale interfaccia utente è presente o meno nel sistema offerto; indicare la durata minima del singolo step programmabile nella routine di test |
| 6 | Regolazione dell’intervallo di campionamento: indicare la frequenza minima di campionamento |
| 7 | Regolazione della frequenza di registrazione: indicare la frequenza minima di registrazione |

- il servizio di manutenzione ordinaria della strumentazione di cui al precedente punto 1, per un periodo di .. (…………………….) (indicare il termine in cifre e in lettere) anni, decorrente, in caso di aggiudicazione, dalla data di messa in funzione della strumentazione medesima presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE, il quale consta di ……………………… (riportare descrizione del servizio di manutenzione ordinaria offerto, avendo cura di indicare: 1) i tempi di esecuzione degli interventi prescritti; 2) materiali di consumo e le specifiche tecniche di quest’ultimi; 3) elenco dei tempi di validità o scadenze delle calibrazioni/tarature dei dispositivi inclusi nella fornitura, qualora necessari al buon funzionamento della Camera climatica; 4) quant’altro si renda necessario a cura della Stazione Appaltante ai fini di una ottimale manutenzione della strumentazione);

- il servizio di teleassistenza consistente in un monitoraggio da remoto dei parametri essenziali per il corretto funzionamento della camera climatica per un periodo di .. (……………………….) (indicare il termine in cifre e in lettere) anni decorrente, in caso di aggiudicazione, dalla data di messa in funzione della strumentazione medesima presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE;

- una garanzia della Camera climatica e del Sistema di controllo e acquisizione dati per un periodo di .. (…………………….) (indicare il termine in cifre e in lettere) decorrente, in caso di aggiudicazione, dalla data di messa in funzione della strumentazione medesima presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE;

- i servizi di collaudo, trasporto, consegna, installazione e messa in funzione della strumentazione offerta di cui al precedente punto 1 presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE;

- il trasporto e la consegna della strumentazione offerta di cui al precedente punto 1 entro il termine massimo di .. (………………) (indicare il termine in cifre e in lettere) giorni decorrente, in caso di aggiudicazione, dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto;

- l’installazione e la messa in funzione presso la sede del Centro Prove del CNR ITAE della strumentazione offerta di cui al precedente punto 1 entro il termine massimo di .. (………………) (indicare il termine in cifre e in lettere) giorni decorrente dalla data di consegna della strumentazione medesima.

…………………………………., …..……………………..

[Luogo]			[Data]

……………………………………

[Firma]

N.B.1 si precisa che l’Offerta tecnica deve essere datata e sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Operatore Economico concorrente. La medesima può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale rappresentante e in tal caso seguire le istruzioni di cui al Paragrafo 11.2 della Lettera di invito

N.B.2 nel caso di domanda presentata da R.T.I., Consorzio già costituito o non ancora costituito al momento della presentazione della domanda o da Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete seguire le istruzioni di cui al Paragrafo 11.2 della Lettera di invito