## Foglio1
ALLEGATO 3 - QUESTIONARIO TECNICO
Gara europea telematica per la fornitura e la posa in opera di un sistema per spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS) e assistenza tecnica per almeno 12 mesi, presso l’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l'Energia (ICMATE) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), c/o Dipartimento di Scienze Chimiche – Università di Padova – via Marzolo 1, Padova
Il presente questionario ha la finalità di raccogliere delle informazioni generali di carattere tecnico in relazione alla procedura in oggetto, al fine di consentire una corretta predisposizione degli atti di gara. Si invitano pertanto le Aziende interessate a compilare le varie sezioni indicate, fornendo ove possible quante più informazioni rispetto al punto indicato.
L'Appaltatore può qui descrivere la propria proposta di strumento o assemblato
| Requisiti minimi previsti dalla Documentazione di Gara | Risposta dell'Appaltatore Descrivere dettagliatamente, rispetto al punto indicato, la soluzione proposta indicando le specifiche tecniche e le prestazioni
Sorgente a raggi X monocromatica di Al
Seconda sorgente o anodo diverso da Al (anche non monocromatico)
Detector ad alta risoluzione (multi-channel)
Analizzatore emisferico ad alta risoluzione
Camera ad ultra alto vuoto
Sistema di pompaggio per ultra alto vuoto
Precamera per inserimento campioni con sistema di pompaggio rotativo e turbomolecolare
Sistema di raffreddamento a circuito chiuso (chiller e circolatore)
Elettronica ad alta efficienza per la gestione dello strumento e dell’interfaccia con la workstation
Alta sensibilità su grandi e piccole aree di analisi
Analisi angle-dependent.
Ion gun per depth-profiling.
Sistema di compensazione di carica (neutralizzatore).
Manipolatore a cinque assi in camera d’analisi (X, Y, Z, rotazione nel piano ed inclinazione)
Pacchetto software per acquisizione, elaborazione ed analisi dati multilicenza
Set di portacampioni
Workstation ad alte prestazioni: RAM (32 Gb), solid state hard disk (1 Tb), processore minimo i7 di decima generazione, scheda video dedicata NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™ con 8 GB di GDDR6 o superiore, monitor 4k IPS (se singolo minimo 27’’ se doppio 24’’), sistema operativo MS Windows 10 Professional 64 bit
Garanzia di almeno 1 anno.
Assistenza remota.
Corso di formazione base (erogato subito dopo l’installazione del sistema) e corso avanzato (erogato successivamente) per un totale di almeno 3 giorni di formazione.
Valore economico indicativo complessivo comprensivo di installazione e garanzia 12 mesi (IVA esclusa)
| Caratteristiche migliorative | Risposta del Fornitore Descrivere se disponibile, elecancare le caratteristiche tecniche e dichiariare se sussistono potenziali incompatibilità rispetto ai "requisiti minimi" sorpa elencati
Sistema IPES (inverted photoemission spectroscopy)
Sistema UPS (ultraviolet spectroscopy)
Estensione a 36 mesi del contratto di manutenzione full-risk
Informazioni Aggiuntive
generali | Elencare i punti di forza e le unicità (massimo 3) della strumentazione proposta
generali | Il Fornitore garantisce un contratto di manutenzione full-risk?
generali | Viene fornito accesso a database di Spettroscopia Fotoelettronica di raggi X?
generali | Per quanto tempo viene fornito l’accesso ai database?
generali | Viene fornito un Handbook di Spettroscopia Fotoelettronica di raggi X?
software | Il software per la gestione dello strumento, l’acquisizione e l’elaborazione dati è unico oppure è diviso in due più applicativi?
software | Quale sistema operativo è richiesto per il funzionamento dei software di acquisizione ed elaborazione?
software | Gli aggiornamenti software sono gratuiti?
software | Per quanto tempo vengono garantiti aggiornamenti software gratuiti?
software | Quante licenze software (elaborazione dati) vengono fornite?
software | Il software di elaborazione dati quali approcci alla deconvoluzione dei picchi offre?
software | Vengono forniti degli strumenti di analisi dedicati alle mappe quali ad esempio (non esaustivo): procedure di fitting in parallelo degli spettri componenti l’immagine, analisi multivariabile (Principal Components Analysis, Multivariate Curve Resolution, Hierarchical Clustering Analysis...)
caratteristiche migliorative | La presenza del sistema UPS diminuisce/altera le prestazioni del sistema XPS?
caratteristiche migliorative | La presenza del sistema IPES diminuisce/altera le prestazioni del sistema XPS?
caratteristiche migliorative | La presenza contemporanea dei sistemi UPS ed IPES diminuisce/altera le prestazioni del sistema XPS?
caratteristiche migliorative | La presenza contemporanea dei sistemi UPS ed IPES diminuisce/altera le prestazioni di uno dei due?
sorgente | Nella sorgente monocromatica a doppio anodo il monocromatore deve essere riallineato quando si cambia anodo?
sorgente | La procedura di riallineamento del monocromatore è automatica o manuale?
sorgente | Dopo quante ore di utilizzo deve essere sostituito un anodo?
sorgente | Perché consigliereste una configurazione che preveda una sorgente monocromatica a doppio anodo (Al/Mg o Al/Ag)?
sorgente | Perché NON consigliereste una configurazione che preveda una sorgente monocromatica a doppio anodo (Al/Mg o Al/Ag)?
sorgente | Perché consigliereste una configurazione che preveda una sorgente NON-monocromatica a doppio anodo (Al/Mg o Al/Ag)?
sorgente | Perché NON consigliereste una configurazione che preveda una sorgente NON-monocromatica a doppio anodo (Al/Mg o Al/Ag)?
risoluzione | Indicare la risoluzione energetica con il sistema analizzatore/detector proposto
risoluzione | La pass energy può essere variata in modo continuo (indicare massimo e minimo) o discreto (indicare i valori)?
risoluzione | Acquisendo gli spettri alla massima risoluzione come varia l’ampiezza a mezza altezza del picco fotoelettronico Au4f7/2 al variare dell’anodo?
risoluzione | Indicare come varia la FWHM del picco Ag3d5/2 di uno standard di Ag metallico (con le seguenti sorgenti Al, Mg e Ag) al variare della pass energy
area analisi | Qual è l'area massima e minima (μm x μm) dello spot di analisi
area analisi | L'area dello spot di analisi è variabile in maniera continua o discreta?
tempi di acquisizione | Entro che valori può essere variato il dwell-time?
tempi di acquisizione | A parità di tutti gli altri parametri di acquisizione, c’è una correlazione tra i tempi di acquisizione e l’anodo usato?
tempi di acquisizione | Perché i tempi di acquisizione si allungano/accorciano cambiando anodo?
tempi di acquisizione | Rispetto al tempo di acquisizione in Al, di quanto si possono allungare/accorciare i tempi di acquisizione utilizzando Mg e/o Ag?
neutralizzatore | Che soluzioni vengono proposte per compensare il caricamento in situazioni difficili come ad esempio (non esaustivo) in presenza di forti effetti di caricamento differenziale?
quantitative | Qual è l’errore stimato sulle analisi quantitative?
quantitative | L’errore è uguale per ogni elemento chimico?
quantitative | Come e quando sono stati determinati i fattori di sensibilità per i vari elementi?
quantitative | I fattori di sensibilità hanno la stessa accuratezza per tutti gli elementi chimici?
quantitative | Ci sono elementi chimici per cui le analisi quantitative non sono affidabili?
quantitative | Per strumenti equipaggiati con sorgenti a doppio anodo quali ad esempio Al/Mg o Al/Ag (non esaustivo) è possibile fare l’analisi quantitativa con tutti gli anodi?
quantitative | E' possibile fare analisi quantitativa combinando zone spettrali acquisite con sorgenti diverse?
samples | Indicare la dimesione massima che può avere il campione introdotto in camera di analisi
samples | Di che forma e dimensione sono i portacampioni forniti con lo strumento?
samples | Come vengono fissati i campioni sulla superficie dei portacampioni?
samples | Sono necessari portacampioni particolari per l’analisi di polveri?
samples | I portacampioni per l’analisi delle polveri sono considerati optional?
samples | Ci sono modalità di acquisizione per cui sono necessari portacampioni speciali?
samples | I portacampioni speciali sono considerati optional?
depth profiling | Il campione viene posto in rotazione durante lo sputtering?
depth profiling | Che vantaggi ci sono a far ruotare il campione durante lo sputtering?
depth profiling | Che svantaggi ci sono a far ruotare il campione durante lo sputtering?
depth profiling | Quali sono le dimensioni minime in mm x mm dell’area di sputtering?
depth profiling | Quali sono le dimensioni massime in mm x mm dell’area di sputtering?
depth profiling | Qual è, in condizioni ideali, la forma del cratere di sputtering e l'omogeneità di erosione?
depth profiling | Supponendo di analizzare un campione multistrato, qual è (in condizioni ideali) il minimo spessore discriminabile?
depth profiling | Ci sono sistemi di sputtering alternativi all’ion gun fornito nella configurazione standard?
manutenzione | Quali operazioni di manutenzione possono essere eseguite dall'utente?
manutenzione | Con quale frequenza è consigliato eseguire la procedura di bake-out?
manutenzione | Come è fatto il sistema di riscaldamento della camera per il bake-out?
manutenzione | La procedura di bake-out è automatizzata?
manutenzione | Quali operazioni manuali deve compiere l’utente per avviare la procedura di bake-out?
manutenzione | Che tipo di manutenzione necessita il sistema di pompaggio?
manutenzione | Le procedure di degasaggio dopo aver mandato all'aria la camera sono automatizzate?
imaging | È possibile fare imaging?
imaging | Quali sono le dimensioni minime in mm x mm su cui è possibile fare imaging?
imaging | Quali sono le dimensioni massime in mm x mm su cui è possibile fare imaging?
imaging | È possibile fare imaging parallelo (acquisire simultaneamente in modalità imaging più regioni spettrali)?
imaging | Quante regioni spettrali in modalità imaging possono essere acquisite simultaneamente?
imaging | Quant’è, in eV, la banda passante del filtro in energia usata per generare l’immmagine?
mapping | E` possibile fare mapping ovvero generare un'immagine raccogliendo uno spettro per ciascun punto di una griglia avente dimensioni e densità di punti variabili a seconda delle necessità dell’utente?
mapping | Che quantità possono essere usate per generare la mappa (a titolo di esempio (non esaustivo): area integrata del picco, ampiezza a mezza altezza del picco, intensità del picco…)
mapping | Per ogni punto della mappa che porzione della scala delle Binding Energy in eV può essere acquisita?
mapping | Per ogni punto della mappa qual è la minima distanza energetica (in eV) tra due punti dello spettro?
mapping | In modalità mapping ci sono delle limitazioni nei valori di Pass Energy utilizzabili per l’acquisizione degli spettri?